## （１）外観
木造
□外部調査
【災害時調査シート】 |  | 《第 回目チェック》 |  |  | 作成日時： 年 月 日 時 分
第１次 |  | 外部から一見して危険かどうかの調査
（１）外部から一見して危険と判断される
| 調査項目 |  | 被害例 |  |  | はい ：○ いいえ：× |  | ○の場合の対処 応急対応等
構造体の傾き | ① 避難建物全体、又は一部が崩壊して いる。 もしくは、１層、又は２層以上の階 層がつぶれている。 | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ② 避難建物の基礎が崩壊している。 又は、上部構造と基礎がずれて いる。 | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ③ 避難建物全体、又は一部が傾斜 しているのがわかる。 | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
その他 | ④ 隣接崖地や地盤等が崩れ、 避難建物を破壊している。 | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ⑤ 隣接建築物が崩れ落ち、 避難建物を破壊している。 | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ⑥ 隣接建築物から器物（窓枠や外壁、 看板、屋外機器等）が落下して 避難建物を破壊（崩壊）している。 | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
備考欄
※「危険なため使用不可」と判断された項目が ない場合（全て「いいえ：×」）は、 第２次 余震による危険性の調査へ移行する。 |  |  |  | 施設名称：
|  |  |  | 記入者： | （所属）： 氏名： a
|  |  |  | 連絡先： | a
資料３－６

## （２）隣接建物・地盤・躯体
木造 | [6 empty] | □外部調査
□内部調査
【災害時調査シート】 |  | 《第 回目チェック》 |  |  | 作成日時： 年 月 日 時 分
第２次 |  | 余震による危険性の調査
（２）隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体
| 調査項目 |  | 被害例 |  |  | はい ：○ いいえ：× |  | ○の場合の対処 応急対応等
隣接建築物・周辺地盤 | ① 隣接建築物や太い電柱等が 避難建物の方へ傾いて倒れそう である。 | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ② 避難建物の方向へ崩れそうな 崖地や山林がある。 | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
避難建物の構造躯体 | ③ 屋根、土台が上下方向へ一様で ない変形をしている。 （屋根が波打っているようにえる） | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ④ 基礎の損傷、又は土台との接合部が 破壊している。 | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ⑤ 1階の階高に対する横ずれ （傾き）が1/60以上ある。 （下げ振り等を利用し確認） | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ⑥ 建具にゆがみがある。 又は窓ガラスにひび割れがある。 | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ⑦ 塗り壁（モルタルやしっくい壁等） に、大きな亀裂やはがれ落がある。 | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ⑧ 壁の建材（ボードやパネル）が 破壊、破損している。 | [6 empty] | 危険なため 建物の使用不可
※「危険なため使用不可」と判断された項目が ない場合（全て「いいえ：×」）は、 第２次 （３）落下物の調査へ移行する。 １つでも○がある場合は建物の使用不可。 |  |  |  | 施設名称：
|  |  |  | 記入者： | （所属） 氏名： a
|  |  |  | 連絡先： | a
資料３－６

## （３）落下物
木造 | [6 empty] | □外部調査
□内部調査
【災害時調査シート】 |  | 《第 回目チェック》 |  |  | 作成日時： 年 月 日 時 分
第２次 |  | 余震による危険性の調査
（３）落下物の点検
| 調査項目 |  | 被害例 |  |  | はい ：○ いいえ：× |  | ○の場合の対処 応急対応等
屋根 | ① 瓦がずれている。 | [6 empty] | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能
窓 | ② 窓枠がはずれたり窓ガラスが 割れており、落下の危険性が ある。 | [6 empty] | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能
内・外装材 | ③ 〔湿式壁(ﾓﾙﾀﾙやﾀｲﾙ貼)の場合〕 モルタルやタイル等にひび割れや 剥離等がみられ、落下の危険性が ある。 | [6 empty] | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能
| ④ 〔乾式壁(釘やﾋﾞｽ止め等)の場合〕 外壁や内・外装板材等に隙間や 顕著なずれがみられ、落下の 危険性がある。 | [6 empty] | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能
その他 | ⑤ 看板・機器（タンクやクーラー 用の屋外機器など）が傾斜して いる。 | [6 empty] | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能
天井 | ⑥ 天井面に歪みや隙間、破損等が 見られる。 又は、壁際と天井の隙間（余裕）や 接合部が、平常時と比べて移動・ 破損している。 ※ホール吹抜け等の高い天井から先に 調査し、各室の天井を調査する。 | [6 empty] | ○がある部屋は、危険なため使用不可
備考欄
※ 全て「いいえ：×」の場合は、建物の使用を 開始。 「はい：○」がある場合は、その場所を 避けて建物の使用可能。 |  |  |  | 施設名称：
|  |  |  | 記入者： | （所属） 氏名： a
|  |  |  | 連絡先： | a
資料３－６