## （１）外観
鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造（RC・SRC造）
〈低層・ラーメン構造※〉※柱と梁が一体化した構造のこと。
□外部調査
【災害時調査シート】 |  | 《第 回目チェック》 |  |  | 作成日時： 年 月 日 時 分
第１次 |  | 外部から一見して危険かどうかの調査
（１）外部から一見して危険と判断される
| 調査項目 |  | 被害例 |  |  | はい ：○ いいえ：× | ○の場合の対処 応急対応等
構造体の傾き | ① 避難建物全体、又は一部が崩壊して いる。 もしくは、１層、又は２層以上の階 層がつぶれている。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ② 避難建物の基礎が崩壊している。 又は、上部構造と基礎がずれて いる。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ③ 避難建物全体、又は一部が傾斜 しているのがわかる。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
その他 | ④ 隣接崖地や地盤等が崩れ、 避難建物を破壊している。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ⑤ 隣接建築物が崩れ落ち、 避難建物を破壊している。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ⑥ 隣接建築物から器物（窓枠や外壁、 看板、屋外機器等）が落下して 避難建物を破壊（崩壊）している。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
備考欄
※「危険なため使用不可」と判断された項目が ない場合（全て「いいえ：×」）は、 第２次 余震による危険性の調査へ移行する。 |  |  |  | 施設名称：
|  |  |  | 記入者： | （所属）： 氏名： a
|  |  |  | 連絡先： | a
資料３－２

## （２）隣接建物・地盤・躯体
鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造（RC・SRC造）
〈低層・ラーメン構造〉 | [6 empty] | □外部調査
□内部調査
【災害時調査シート】 |  | 《第 回目チェック》 |  |  | 作成日時： 年 月 日 時 分
第２次 |  | 余震による危険性の調査
（２）隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体
| 調査項目 |  | 被害例 |  |  | はい ：○ いいえ：× | ○の場合の対処 応急対応等
隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険 | ① 隣接建築物や太い電柱等が 避難建物の方へ傾いて倒れそう である。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ② 避難建物の方向へ崩れそうな 崖地や山林がある。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ③ 周辺地盤が大きく陥没、又は 隆起している。 （約20㎝以上の段差がある） | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
構造躯体 | ④ 避難建物全体、又は一部が 傾いている。 ※建物1階から順番に各階を 数カ所ずつ調査する。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
備考欄
※「危険なため使用不可」と判断された項目が ない場合(全て｢いいえ：×｣)は、第２次(3)各 階の柱・梁のひび割れ及び損傷調査へ移行す る。1つでも○がある場合は建物の使用不可。 |  |  |  | 施設名称：
|  |  |  | 記入者： | （所属） 氏名： a
|  |  |  | 連絡先： | a
資料３－２

## （３）各階の柱・梁
鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造（RC・SRC造）
〈低層・ラーメン構造〉 | [6 empty] | □外部調査
□内部調査
【災害時調査シート】 |  | 《第 回目チェック》 |  |  | 作成日時： 年 月 日 時 分
第２次 |  | 余震による危険性の調査
（３）各階の柱・梁のひび割れ及び損傷調査
| 調査項目 |  | 被害例 |  |  | はい ：○ いいえ：× | ○の場合の対処 応急対応等
各階の柱・梁の損傷 | ① 鉄筋が曲がり内部コンクリート も崩れ落ちている構造柱・構造 梁が１本以上ある。 又は、窓や出入り口付近でサッ シが曲がり床が沈下している 箇所が１箇所以上ある。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ② 大きなひび割れ（裂け目が２㎜ 以上又は、深いひび割れ等）が 多数あり表面のコンクリートも はがれ落ちているが、鉄筋は曲 がっておらず、内部コンクリー トも落ちていない構造柱・構造 梁が、全体の１０％以上ある。 損傷個所本数 ⓐ 本 全体柱本数 ⓑ 本 損傷率 ⓐ×ⓑ×100 ％ ・損傷率が１０％以上ある。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
備考欄
※「危険なため使用不可」と判断された項目が ない場合（全て「いいえ：×」）は、 第２次（４）落下物の調査へ移行する。 １つでも○がある場合は建物の使用不可。 |  |  |  | 施設名称：
|  |  |  | 記入者： | （所属） 氏名： a
|  |  |  | 連絡先： | a
資料３－２

## （４）落下物
鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造（RC・SRC造）
〈低層・ラーメン構造〉 | [6 empty] | □外部調査
□内部調査
【災害時調査シート】 |  | 《第 回目チェック》 |  |  | 作成日時： 年 月 日 時 分
第２次 |  | 余震による危険性の調査
（４）落下物の調査
| 調査項目 |  | 被害例 |  |  | はい ：○ いいえ：× | ○の場合の対処 応急対応等
窓 | ① 窓枠・窓ガラスに歪みや ひび割れがあり、落下の危険性 がある。 | [5 empty] | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能
内・外装材 | ② 〔湿式壁(ﾓﾙﾀﾙやﾀｲﾙ貼)の場合〕 モルタルやタイル等にひび割れや 剥離等がみられ、落下の危険性が ある。 | [5 empty] | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能
| ③ 〔乾式壁(釘やﾋﾞｽ止め等)の場合〕 外壁や内・外装板材等に隙間や 顕著なずれがみられ、落下の 危険性がある。 | [5 empty] | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能
機器 | ④ 看板・機器（タンクやクーラー 用の屋外機器など）が傾斜して いる。 | [5 empty] | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能
外階段 | ⑤ 屋外階段が傾斜、破損して いる。 | [5 empty] | 屋外階段周辺を避けて、建物の使用可能
天井 | ⑥ 天井面に歪みや隙間、破損等が 見られる。 又は、壁際と天井の隙間（余裕）や 接合部が、平常時と比べて移動・ 破損している。 ※ホール吹抜け等の高い天井から先に 調査し、各室の天井を調査する。 | [5 empty] | ○がある部屋は、危険なため使用不可
※ 全て「いいえ：×」の場合は、建物の使用を 開始。 「はい：○」がある場合は、その場所を 避けて建物の使用可能。 |  |  |  | 施設名称：
|  |  |  | 記入者： | （所属） 氏名： a
|  |  |  | 連絡先： | a
資料３－２