## （１）外観
鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造（RC・SRC造）
〈中高層・ラーメン構造※〉※柱と梁が一体化した構造のこと。
□外部調査
【災害時調査シート】 |  | 《第 回目チェック》 |  |  | 作成日時： 年 月 日 時 分
第１次 |  | 外部から一見して危険かどうかの調査
（１）外部から一見して危険と判断される
| 調査項目 |  | 被害例 |  |  | はい ：○ いいえ：× | ○の場合の対処 応急対応等
構造体の傾き | ① 避難建物全体、又は一部が崩壊して いる。 もしくは、１層、又は２層以上の階 層がつぶれている。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ② 避難建物の基礎が崩壊している。 又は、上部構造と基礎がずれて いる。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ③ 避難建物全体、又は一部が傾斜 しているのがわかる。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
その他 | ④ 隣接崖地や地盤等が崩れ、 避難建物を破壊している。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ⑤ 隣接建築物が崩れ落ち、 避難建物を破壊している。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ⑥ 隣接建築物から器物（窓枠や外壁、 看板、屋外機器等）が落下して 避難建物を破壊（崩壊）している。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
備考欄
※「危険なため使用不可」と判断された項目が ない場合（全て「いいえ：×」）は、 第２次 余震による危険性の調査へ移行する。 |  |  |  | 施設名称：
|  |  |  | 記入者： | （所属）： 氏名： a
|  |  |  | 連絡先： | a
資料３－３

## （２）隣接建物・地盤・躯体
鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造（RC・SRC造）
〈中高層・ラーメン構造〉 | [6 empty] | □外部調査
□内部調査
【災害時調査シート】 |  | 《第 回目チェック》 |  |  | 作成日時： 年 月 日 時 分
第２次 |  | 余震による危険性の調査
（２）隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体
| 調査項目 |  | 被害例 |  |  | はい ：○ いいえ：× | ○の場合の対処 応急対応等
隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険 | ① 隣接建築物や太い電柱等が 避難建物の方へ傾いて倒れそう である。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ② 避難建物の方向へ崩れそうな 崖地や山林がある。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ③ 周辺地盤が大きく陥没、又は 隆起している。 （約20㎝以上の段差がある） | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
構造躯体 | ④ 避難建物全体、又は一部が 傾いている。 ※建物1階から順番に各階を 数カ所ずつ調査する。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
備考欄
※「危険なため使用不可」と判断された項目が ない場合(全て｢いいえ：×｣)は、第２次(3)各 階の柱・梁のひび割れ及び損傷調査へ移行す る。1つでも○がある場合は建物の使用不可。 |  |  |  | 施設名称：
|  |  |  | 記入者： | （所属） 氏名： a
|  |  |  | 連絡先： | a
資料３－３

## （３）各階の損傷度調査
鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造（RC・SRC造）
〈中高層・ラーメン構造〉 | [5 empty] | □外部調査
□内部調査
【災害時調査シート】 |  | 《第 回目チェック》 |  | 作成日時： 年 月 日 時 分
第２次 |  | 余震による危険性の調査
（３）各階の損傷度調査
各階の損傷度 | ⑤ 各階の柱・壁のひび割れ及び損傷個所を数え、 被害が最大の階を見つけ、その階について ⑥以降の調査に移行する。 ※損傷個所 目に見えるひび割れ、壁、天井のはがれ落ち、 ずれ等、ひびが入っている柱１本（壁１面）は、 １箇所として考える。 損傷個所が多い場合は、概数（例：約100箇所） で記載しても良い。 ※次ページの「（３）各階の損傷度調査（担当 階）」（下記図）を使って各階で調査した結果 を、右欄に記入します。
階（ ）箇所
階（ ）箇所
階（ ）箇所
階（ ）箇所
階（ ）箇所
階（ ）箇所
階（ ）箇所
階（ ）箇所
階（ ）箇所
階（ ）箇所
階（ ）箇所
※集計後、管理者が損傷個所の最も多い階（被 害最大階）へ行き、第２次（４）⑥以降の 調査を行う。 （損傷個所が最も多い階と同程度の被害の階 があれば、その階も調査すること。） |  |  | 施設名称：
|  |  | 記入者： | （所属） 氏名： a
|  |  | 連絡先： | a
資料３－３

## （３）各階の損傷度調査（担当階）
鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造（RC・SRC造）
〈中高層・ラーメン構造〉 |  |  |  |  | □外部調査
□内部調査
【災害時調査シート】 |  | 《第 回目チェック》 |  | 作成日時： 年 月 日 時 分
第２次 |  | 余震による危険性の調査
（３）各階の損傷度調査（担当階）
担当階の損傷度 | 担当階の損傷個所を数えます。 なお、本ページは各階で使用しますので、事前に階数分用意します。 また、調査結果は「（３）各階の損傷度調査」に記入します。 ※損傷個所 目に見えるひび割れ、壁、天井のはがれ落ち、ずれ等 ひびが入っている柱１本（壁１面）＝１箇所として数える。 損傷個所が多い場合は、概数（例：約100箇所）で記載しても良い。 階（ ）箇所
※調査後、管理者に報告する。 |  |  | 施設名称：
|  |  | 記入者： | （所属） 氏名： a
|  |  | 連絡先： | a
資料３－３

## （４）被害最大階の柱・梁
鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造（RC・SRC造）
〈中高層・ラーメン構造〉 | [6 empty] | □外部調査
□内部調査
【災害時調査シート】 |  | 《第 回目チェック》 |  |  | 作成日時： 年 月 日 時 分
第２次 |  | 余震による危険性の調査
（４）被害最大階の柱・梁のひび割れ及び損傷調査
| 調査項目 |  | 被害例 |  |  | はい ：○ いいえ：× | ○の場合の対処 応急対応等
被害最大の階（ 階） | ⑥ 鉄筋が曲がり内部コンクリート も崩れ落ちている構造柱・構造 梁が１本以上ある。 又は、窓や出入り口付近でサッ シが曲がり床が沈下している箇 所が１箇所以上ある。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
| ⑦ 大きなひび割れ（裂け目が２㎜ 以上又は、深いひび割れ等）が 多数あり表面のコンクリートも 剥がれ落ちているが、鉄筋は曲 がっておらず、内部コンクリー トも落ちていない構造柱・構造 梁が、全体の１０％以上ある。 損傷個所本数 ⓐ 本 全体柱本数 ⓑ 本 損傷率 ⓐ×ⓑ×100 ％ ・損傷率が１０％以上ある。 | [5 empty] | 危険なため 建物の使用不可
備考欄
※「危険なため使用不可」と判断された項目が ない場合（全て「いいえ：×」）は、 第２次（５）落下物の調査へ移行する。 １つでも○がある場合は建物の使用不可。 |  |  |  | 施設名称：
|  |  |  | 記入者： | （所属） 氏名： a
|  |  |  | 連絡先： | a
資料３－３

## （５）落下物
鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造（RC・SRC造）
〈中高層・ラーメン構造〉 | [6 empty] | □外部調査
□内部調査
【災害時調査シート】 |  | 《第 回目チェック》 |  |  | 作成日時： 年 月 日 時 分
第２次 |  | 余震による危険性の調査
（５）落下物の調査
| 調査項目 |  | 被害例 |  |  | はい ：○ いいえ：× | ○の場合の対処 応急対応等
窓 | ① 窓枠・窓ガラスに歪みや ひび割れがあり、落下の危険性 がある。 | [5 empty] | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能
内・外装材 | ② 〔湿式壁(ﾓﾙﾀﾙやﾀｲﾙ貼)の場合〕 モルタルやタイル等にひび割れや 剥離等がみられ、落下の危険性が ある。 | [5 empty] | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能
| ③ 〔乾式壁(釘やﾋﾞｽ止め等)の場合〕 外壁や内・外装板材等に隙間や 顕著なずれがみられ、落下の 危険性がある。 | [5 empty] | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能
機器 | ④ 看板・機器（タンクやクーラー 用の屋外機器など）が傾斜して いる。 | [5 empty] | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能
外階段 | ⑤ 屋外階段が傾斜、破損して いる。 | [5 empty] | 屋外階段周辺を避けて、建物の使用可能
天井 | ⑥ 天井面に歪みや隙間、破損等が 見られる。 又は、壁際と天井の隙間（余裕）や 接合部が、平常時と比べて移動・ 破損している。 ※ホール吹抜け等の高い天井から先に 調査し、各室の天井を調査する。 | [5 empty] | ○がある部屋は、危険なため使用不可
※ 全て「いいえ：×」の場合は、建物の使用を 開始。 「はい：○」がある場合は、その場所を 避けて建物の使用可能。 |  |  |  | 施設名称：
|  |  |  | 記入者： | （所属） 氏名： a
|  |  |  | 連絡先： | a
資料３－３